## szczegółowy spis wyposażenia
kondygnacja | numer pomieszczenia | nazwa pomieszczenia | symbol | nazwa urządzenia | ilość | elektryka | sanitarne | gazy
Poziom 0 | 0.01 | POK. NAUKOWY | Bc10 | fotel biurowy | 4
|  |  | Eb | biurko | 4
|  |  | Ccd | szafa na dokumentację | 2
|  |  | nie ujete w części rysunkowej | telefon | 1
| 0.02 | POK. NAUKOWY | Bc10 | fotel biurowy | 4
|  |  | Eb | biurko | 4
|  |  | Ccd | szafa na dokumentację | 2
|  |  | nie ujete w częśći rysunkowej | telefon | 1
| 0.03 | KIEROWNIK | Af | zestaw wypoczynkowy | 1
|  |  | Bc10 | fotel biurowy | 1
|  |  | Bc7 | krzesło | 8
|  |  | Ccd | szafa na dokumentację | 1
|  |  | Eb | biurko | 1
|  |  | Eh | stół | 3
|  |  | Tel | telewizor | 1
|  |  | nie ujete w części rysunkowej | telefon | 1
| 0.04 | SEKRETARIAT | Bc10 | fotel biurowy | 1
|  |  | Bc9 | krzesło petenta | 3
|  |  | Ccd | szafa na dokumentację | 3
|  |  | Eb | biurko | 1
|  |  | nie ujete w części rysunkowej | drukarka | 1
|  |  |  | ekspres do kawy | 1
| 0.05 | Z-CA KIEROWNIKA | Bc10 | fotel biurowy | 1
|  |  | Ccd | szafa na dokumentację | 2
|  |  | Eb | biurko | 1
|  |  | Eh | stół | 2
|  |  | Tel | telewizor | 1
|  |  | nie ujete w części rysunkowej | telefon | 1
| 0.06 | POK. NAUKOWY | Bc10 | fotel biurowy | 3
|  |  | Ccd | szafa na dokumentację | 4
|  |  | Eb | biurko | 3
| 0.07 | POK. NAUKOWY | Bc10 | fotel biurowy | 4
|  |  | Ccd | szafa na dokumentację | 3
|  |  | Eb | biurko | 4
| 0.08 | POK. NAUKOWY | Bc10 | fotel biurowy | 5
|  |  | Ccd | szafa na dokumentację | 2
|  |  | Eb | biurko | 5
| 0.09 | POK. WYPOCZYNKU KOBIET | Af | zestaw wypoczynkowy | 1
|  |  | Bc7 | krzesło | 3
|  |  | Cck | zestaw mebli kuchennych | 1
|  |  | Eh | stół | 1
|  |  | U | umywalka wbudpwana w blat | 1
|  |  | Zz | dozownik na płyn dezynfekcyjny | 1
| 0.10 | POM. PORZ. | Dp | automatyczny dozownik płynów | 1
|  |  | RUp | regał porządkowy | 2
|  |  | Wp | wózek porządkowy | 1
|  |  | Zr | zlew roboczy | 1
| 0.14 | POK. SOCJALNY | Bc7 | krzesło | 7
|  |  | Cck | zestaw mebli kuchennych | 1
|  |  | Dwp | dystrybutor wody | 1
|  |  | Eh | stół | 4
|  |  | Tg1 | lodówka | 2
|  |  | U | umywalka wbudpwana w blat | 1
|  |  | Z2 | zlew jednokomorowy wbudowany w blat | 1
|  |  | ZM | zmywarka | 1 |  | woda i kanalizacja
| 0.15 | SALA SEMINARYJNA | Bc7 | krzesło | 12
|  |  | Ccd | szafa na dokumentację | 2
|  |  | Cck | zestaw mebli kuchennych | 1
|  |  | Eh | stół | 8
|  |  | Tel | telewizor | 1
| 0.16 | BIOBANK -80C | Ba2 | taboret tapicerowany, obrotowy | 1
|  |  | Ccl | zestaw mebli laboratoryjnych | 1
|  |  | Tgz-80 | zamrażarka niskotemperaturowa/ mała | 7
|  |  | Tgz-80 | zamrażarka niskotemperaturowa | 14
|  |  | Wzl | wózek transportowy | 1
|  |  | Z | zlew wbudowany w blat | 1
| 0.17 | BIOBANK -20C | Bc10 | fotel biurowy | 1
|  |  | Ccl | zestaw mebli laboratoryjnych | 1
|  |  | Eb | biurko | 1
|  |  | Tgz | zamrażarka | 22
|  |  | Z | zlew wbudowany w blat | 1
| 0.18 | MAGAZYN DOKUMENTÓW | Ccb | blat roboczy biurowy | 1
|  |  | Ccd | szafa na dokumentację | 4
|  |  | Bc10 | fotel biurowy | 1
|  |  | nie ujete w części rysunkowej | drukarka | 1
|  |  |  | ksero | 1
| 0.19 | MAGAZYN | RU100 | regał stalowy 100x50 | 15
|  |  | Tgl | lodówka laboratoryjna | 2
|  |  | Tgz | zamrażarka | 4
|  |  | Zz | dozownik na płyn dezynfekcyjny | 1
| 0.20 | POM.PORZ. | Dp | automatyczny dozownik płynów | 1
|  |  | RUp | regał porządkowy | 2
|  |  | Wp | wózek porządkowy | 1
|  |  | Zr | zlew roboczy | 1
| 0.23 | NGS | Ba2 | taboret tapicerowany, obrotowy | 3
|  |  | Ccl | zestaw mebli laboratoryjnych | 3
|  |  | dejonizator | miejscowa stacja uzdatniania wody |  |  | woda i kanalizacja
|  |  | OM | oczomyjka | 1 |  | woda zmieszana
|  |  | Tgl | lodówka laboratoryjna | 1
|  |  | genexus | genexus | 1 | 1250-3000W
|  |  | aviti | aviti | 1 | 3600W
| 0.24 | NGS | Ba2 | taboret tapicerowany, obrotowy | 3
|  |  | Ccl | zestaw mebli laboratoryjnych | 3
|  |  | OM | oczomyjka | 1 |  | woda zmieszana
|  |  | Tgl | lodówka laboratoryjna | 1
|  |  | Tgz | zamrażarka | 1
|  |  | Z | zlew wbudowany w blat | 1
|  |  | gene studio sekwenator | gene studio sekwenator | 1 | 1500-3480W
|  |  | gene studio S5 | gene studio S5 | 2 | 1500-3480W
|  |  | nie ujete w części rysunkowej | Ion chef | 4 | 1250-3000W
|  |  | serwer | serwer | 2 | 1200-2880W
| 0.25 | qPCR | Ba2 | taboret tapicerowany, obrotowy | 3
|  |  | Ccl | zestaw mebli laboratoryjnych | 4
|  |  | agilent | agilent | 1
|  |  | real time | real time | 3 | 960-2400W
|  |  | cycler 96 | cycler 96 | 2 | 700-3000W
| 0.26 | STACJE | Ba2 | taboret tapicerowany, obrotowy | 6
|  |  | Ccl | zestaw mebli laboratoryjnych | 6
|  |  | Cclw | stół laboratoryjny, wyspowy | 2
|  |  | Kpcr1 | komora PCR duża | 2
|  |  | OM | oczomyjka | 1 |  | woda zmieszana
|  |  | Stpip | stacja pipetowania | 4
|  |  | Tgl | lodówka laboratoryjna | 2
|  |  | Tgz | zamrażarka | 1
|  |  | Z | zlew wbudowany w blat | 1
|  |  | cycler 96 | cycler 96 | 6 | 700-3000W
|  |  | separator | separator | 1
|  |  | nie ujete w części rysunkowej | vortex | 3
| 0.27 | HODOWLA | Ba2 | taboret tapicerowany, obrotowy | 5
|  |  | Ccl | zestaw mebli laboratoryjnych | 6
|  |  | Cclw | stół laboratoryjny, wyspowy | 1
|  |  | Cl | cieplarka | 1 | 1000W
|  |  | InCO | inkubator CO2 | 4 | 100-600W
|  |  | Klm | komora laminarna | 1
|  |  | Tgl | lodówka laboratoryjna | 1
|  |  | Tgz | zamrażarka | 1
|  |  | Wr | wirówka | 1 | 600-980W
|  |  | Z | zlew wbudowany w blat | 1
|  |  | ST | autoklaw |  | 3450W
|  |  | miliQ | miejscowa stacja uzdatniania wody |  |  | woda
|  |  | licznik | licznik | 1
|  |  | mikroskop | mikroskop | 1
|  |  | cytometr | cytometr | 1
|  |  | czytnik | czytnik | 1
|  |  | wytrząsarka | wytrząsarka | 1
|  |  | vortex | vortex | 1
| 0.27A | ŚLUZA | Cd | szafka szatniowa | 2
|  |  | Ks | regał liswowy z koszami | 1
|  |  | Pw2 | stelaż na worki foliowe | 1
|  |  | Zz | dozownik na płyn dezynfekcyjny | 1
| 0.28 | REPOZYTORIUM | RU100 | regał stalowy 100x50 | 1
|  |  | RU80 | regał stalowy 80x50 | 1
|  |  | Tgz | zamrażarka | 5
|  |  | Tgz-80 | zamrażarka niskotemperaturowa | 3
| 0.31 | POM. CIEKŁY AZOT | Dw24 | dewar | 3
|  |  | Dw | dewar | 1
| 0.34 | MLPA | Ba2 | taboret tapicerowany, obrotowy | 2
|  |  | Ccl | zestaw mebli laboratoryjnych | 4
|  |  | Kpcr1 | komora PCR duża | 1
|  |  | Tgl | lodówka laboratoryjna | 1
|  |  | cycler 96 | cycler 96 | 1 | 700-3000W
|  |  | seqstudio | seqstudio | 1
|  |  | nie ujete w części rysunkowej | 3500 GenAn | 1
| 0.35 | PCR SEQ | Ba2 | taboret tapicerowany, obrotowy | 4
|  |  | Ccl | zestaw mebli laboratoryjnych | 5
|  |  | Kpcr1 | komora PCR duża | 3
|  |  | Tgl | lodówka laboratoryjna | 1
|  |  | OM | oczomyjka | 1 |  | woda zmieszana
|  |  | Z | zlew wbudowany w blat | 1
|  |  | cycler 96 | cycler 96 | 1 | 700-3000W
| 0.36 | ELEKTROFOREZA | Ba2 | taboret tapicerowany, obrotowy | 1
|  |  | Ccl | zestaw mebli laboratoryjnych | 2
|  |  | Tgl | lodówka laboratoryjna | 1
|  |  | OM | oczomyjka | 1 |  | woda zmieszana
|  |  | Z | zlew wbudowany w blat | 1
|  |  | translum | translum | 4
|  |  | mikrochp elektroforeza | mikrochp elektroforeza | 1
|  |  | mikrofala | mikrofala | 1
| 0.37 | POK. PCR | Ba2 | taboret tapicerowany, obrotowy | 3
|  |  | Ccl | zestaw mebli laboratoryjnych | 3
|  |  | Cclw | stół laboratoryjny, wyspowy | 1
|  |  | RU120 | regał stalowy 120x50 | 2
|  |  | Tgl | lodówka laboratoryjna | 1
|  |  | cycler 96 | cycler 96 | 8 | 700-3000W
|  |  | droplet | droplet | 1
|  |  | real time PCR | real time PCR | 6
|  |  | nie ujete w części rysunkowej | waga | 1
| 0.38 | POK. PRE PCR | Ba2 | taboret tapicerowany, obrotowy | 7
|  |  | Ccl | zestaw mebli laboratoryjnych | 5
|  |  | Kpcr1 | komora PCR duża | 2
|  |  | Kpcr2 | komora PCR mała | 4
|  |  | OM | oczomyjka | 1 |  | woda zmieszana
|  |  | Tgl | lodówka laboratoryjna | 3
|  |  | droplet | droplet | 1
|  |  | vortex | vortex | 1
|  |  | StPip | StPip | 1
| 0.39 | POM. LODÓWEK | Tgl | lodówka laboratoryjna | 4
|  |  | Tgz | zamrażarka | 3
|  |  | Tgz-80 | zamrażarka niskotemperaturowa | 5
| 0.40 | IZOLACJA DNA/RNA | Ccl | zestaw mebli laboratoryjnych | 7
|  |  | Cclw | stół laboratoryjny, wyspowy | 1
|  |  | Ba2 | taboret tapicerowany, obrotowy | 5
|  |  | Di130 | digestorium 130 cm | 1
|  |  | Di100 | digestorium 100 cm | 1
|  |  | Tgl | lodówka laboratoryjna | 2
|  |  | Tgz | zamrażarka | 1
|  |  | Wr | wirówka | 5 | 600-980W
|  |  | Z | zlew wbudowany w blat | 1
|  |  | miliQ | lokalna stacja uzdatniania wody |  |  | woda
|  |  | OM | oczomyjka | 1 |  | woda zmieszana
|  |  | P | prysznic ratunkowy | 1 |  | woda zmieszana
|  |  | Zz | dozownik na płyn dezynfekcyjny | 1
|  |  | vortex | vortex | 2
|  |  | DNA/RNA48 | DNA/RNA48 | 3
|  |  | DNA/RNA16 | DNA/RNA16 | 2
|  |  | termix | termix | 4
|  |  | genexus | genexus | 1
|  |  | termomikser | termomikser | 4
|  |  | nie ujete w części rysunkowej | drukarka kodów | 1
|  |  |  | miniwirówka | 2
|  |  |  | izolator RNA/DNA | 1
| 0.41 | MAGAZYN | RU80 | regał stalowy 80x50 | 4
|  |  | RU120 | regał stalowy 120x50 | 1
| 0.42 | ROZDZIAL MAT. | Bc10 | fotel biurowy | 1
|  |  | Ccl | zestaw mebli laboratoryjnych | 3
|  |  | Eb | biurko | 1
|  |  | Om | oczomyjka | 1 |  | woda zmieszana
|  |  | Tgl | lodówka laboratoryjna | 2
|  |  | Z | zlew wbudowany w blat | 1
Poziom +1 | 1.01 | POK. NAUKOWY | Eb | biurko | 4
|  |  | Ccd | szafa na dokumentację | 2
|  |  | Bc10 | fotel biurowy | 4
| 1.02 | POK. NAUKOWY | Bc10 | fotel biurowy | 4
|  |  | Ccd | szafa na dokumentację | 2
|  |  | Eb | biurko | 4
| 1.03 | POK. KIEROWNIKA | Af | zestaw wypoczynkowy | 1
|  |  | Bc10 | fotel biurowy | 1
|  |  | Bc7 | krzesło | 8
|  |  | Ccd | szafa na dokumentację | 1
|  |  | Eb | biurko | 1
|  |  | Eh | stół | 3
|  |  | Tel | telewizor | 1
| 1.04 | SEKRETARIAT | Bc10 | fotel biurowy | 1
|  |  | Bc9 | krzesło petenta | 2
|  |  | Ccd | szafa na dokumentację | 3
|  |  | Eb | biurko | 1
| 1.05 | POK. NAUKOWY | Eb | biurko | 4
|  |  | Ccd | szafa na dokumentację | 3
|  |  | Bc10 | fotel biurowy | 3
| 1.06 | POK. NAUKOWY | Eb | biurko | 3
|  |  | Ccd | szafa na dokumentację | 4
|  |  | Bc10 | fotel biurowy | 2
| 1.07 | POM. PORZĄDKOWE | Dp | automatyczny dozownik płynów | 1
|  |  | Rup | regał porządkowy | 2
|  |  | Wp | wózek porządkowy | 2
|  |  | Zr | zlew roboczy | 1
| 1.08 | SALA KONF. | Bc7 | krzesło | 12
|  |  | Eh | stół | 8
|  |  | Ccd | szafa na dokumentację | 2
|  |  | Cck | zestaw mebli kuchennych | 1
|  |  | U | umywalka wbudpwana w blat | 1
|  |  | Tel | telewizor | 1
| 1.09 | POM. SOCJALNE | Bc7 | krzesło | 4
|  |  | Cck | zestaw mebli kuchennych | 1
|  |  | Dwp | dystrybutor wody | 1
|  |  | Eh | stół | 4
|  |  | Tg1 | lodówka | 2
|  |  | Z2 | zlew dwukomorowy wbudowany w blat | 1
|  |  | ZM | zmywarka | 1 |  | woda i kanalizacja
| 1.15 | MAGAZYN/SUROWCE | Ba2 | taboret tapicerowany, obrotowy | 1
|  |  | Ccl | zestaw mebli laboratoryjnych | 1
|  |  | Cw | szafa wentylowana | 4
|  |  | RU120 | regał stalowy 120x50 | 3
|  |  | Tgl | lodówka laboratoryjna | 1
|  |  | Tgz | zamrażarka | 1
|  |  | Wpl | wózek | 1
| 1.16 | ŚLUZA SZARA/D | Zz | dozownik na płyn dezynfekcyjny | 1
| 1.17 | ŚLUZA D/C | Lb | ławka barierowa | 1
|  |  | OM | oczomyjka i prysznic zintegrowane | 1 |  | woda zmieszana
|  |  | P |  | 1
|  |  | Ro | regał odziezowy wykonany na wymiar | 1
| 1.18 | NAWAŻALNIA KLASA C | Ba2 | taboret tapicerowany, obrotowy | 3
|  |  | Ccl | zestaw mebli laboratoryjnych | 2
|  |  | Di120 | digestorium 120 cm | 1
|  |  | Hm | waga platformowa | 1
|  |  | Wzl | wózek transportowy | 1
| 1.19 | POM. POMOCNICZE | Wzl | wózek transportowy | 1
|  |  | RUp | regał porządkowy | 1
| 1.20 | MAGAZYN CZYSTY | Ba2 | taboret tapicerowany, obrotowy | 1
|  |  | Ccl | zestaw mebli laboratoryjnych | 1
|  |  | RU120 | regał stalowy 120x50 | 2
|  |  | Zz | dozownik na płyn dezynfekcyjny | 1
| 1.21 | CHŁODNIA | Tgl | lodówka laboratoryjna | 3
|  |  | Tgz | zamrażarka | 5
| 1.22 | MAGAZYN KOMÓREK | Ccl | zestaw mebli laboratoryjnych | 1
|  |  | Dw | dewar | 1
|  |  | Tgz-80 | zamrażarka niskotemperaturowa | 1
| 1.23 | PRZYG. STERYLIZATORNIA | Ba2 | taboret tapicerowany, obrotowy | 1
|  |  | Ccl | zestaw mebli laboratoryjnych | 1
|  |  | RU120 | regał stalowy 120x50 | 2
|  |  | Wzl | wózek transportowy | 1
| 1.25 | SZATNIA | Cd | szafka szatniowa | 5
|  |  | Zz | dozownik na płyn dezynfekcyjny | 1
| 1.26 | PRZYJĘCIE MAT. | Wzl | wózek transportowy | 2
| 1.27 | ŚLUZA IN D | Lb | ławka barierowa | 1
|  |  | Ro | regał odziezowy wykonany na wymiar | 1
| 1.28 | ŚLUZA IN C | Lb | ławka barierowa | 2
|  |  | Pw2 | stelaż na worki foliowe | 1
|  |  | Ro | regał odziezowy wykonany na wymiar | 2
| 1.29 | ŚLUZA
| 1.30 | POM. PRZYGOTOWANIA | Ba2 | taboret tapicerowany, obrotowy | 1
|  |  | Ccl | zestaw mebli laboratoryjnych | 2
|  |  | Klm | komora laminarna | 1
|  |  | Tgl | lodówka laboratoryjna | 1
| 1.31 | POM. PORZ. | RUp | regał porządkowy | 1
| 1.32 | AUTOKLAW/ ROZŁADUNEK | Ba2 | taboret tapicerowany, obrotowy | 1
|  |  | Ccl | zestaw mebli laboratoryjnych | 1
|  |  | RU120 | regał stalowy 120x50 | 1
|  |  | Tgs | lodówka skrzyniowa | 1
|  |  | Tgz | zamrażarka | 1
|  |  | ST160 | sterylizator | 1 |  | woda uzdatniona
|  |  | Wzl | wózek transportowy | 1
| 1.33 | USP | Ba2 | taboret tapicerowany, obrotowy | 4
|  |  | Ccl | zestaw mebli laboratoryjnych | 4
|  |  | InCO | inkubator CO2 | 2
|  |  | Klm | komora laminarna | 3
|  |  | Tglp | lodówka laboratoryjna, podblatowa | 5
|  |  | Tgz | zamrażarka | 1
|  |  | Wzl | wózek transportowy | 1
|  |  | nie ujete w części rysunkowej | stacja dokująca | 2
|  |  |  | wieża kontrolna | 2
|  |  |  | serwer | 2
|  |  |  | ekran monitora | 2
| 1.34 | DSP | Ccl | zestaw mebli laboratoryjnych | 4
|  |  | Cclw | stół laboratoryjny, wyspowy | 1
|  |  | Klm | komora laminarna | 1
|  |  | nie ujete w części rysunkowej | TFF | 1
|  |  |  | AEX | 1
| 1.35 | POM. POMOC. | RUp | regał porządkowy | 1
| 1.36 | POM. POMOC. | RUp | regał porządkowy | 1
| 1.37 | ŚLUZA IN B | Lb | ławka barierowa | 2
|  |  | Pw2 | stelaż na worki foliowe | 1
|  |  | Ro | regał odziezowy wykonany na wymiar | 2
| 1.38 | DSP | Ba3 | taboret tapicerowany, obrotowy | 1
|  |  | Ccl | zestaw mebli laboratoryjnych | 4
|  |  | Klm | komora laminarna | 1
| 1.39 | ŚLUZA OUT B | Lb | ławka barierowa | 1
|  |  | Pw2 | stelaż na worki foliowe | 1
| 1.40 | ŚLUZA OUT C | Lb | ławka barierowa | 1
|  |  | Pw2 | stelaż na worki foliowe | 1
| 1.41 | KONTROLA JAKOŚCI | Ba2 | taboret tapicerowany, obrotowy | 5
|  |  | Ccl | zestaw mebli laboratoryjnych | 4
|  |  | Cclw | stół laboratoryjny, wyspowy | 1
|  |  | Klm | komora laminarna | 2
|  |  | InCO | inkubator CO2 | 1
|  |  | Kpcr2 | komora PCR mała | 1
|  |  | Tgl | lodówka laboratoryjna | 1
|  |  | Tgz | zamrażarka | 1
|  |  | Tgzp-80 | zamrażarka -80 podblatowa | 1
|  |  | Wzl | wózek transportowy | 1
|  |  | Z | zlew wbudowany w blat | 1
| 1.42 | ŚLUZA OUT D | Pw2 | stelaż na worki foliowe | 1
|  |  | Lb | ławka barierowa | 1
|  |  | Zz | dozownik na płyn dezynfekcyjny | 1
|  |  | P | prysznic ratunkowy | 1 |  | woda zmieszana
| 1.43 | AIR TRAP
| 1.44 | POM. PORZĄDKOWE | Dp | automatyczny dozownik płynów | 1
|  |  | RUp | regał porządkowy | 1
|  |  | Wp | wózek porządkowy | 1
|  |  | Zr | zlew roboczy | 1
| 1.45 | ŚLUZA SZATNIOWA | Cd | szafka szatniowa | 7
|  |  | Zz | dozownik na płyn dezynfekcyjny | 1
| 1.46 | WYDAWANIE I PRZECHOWYWANIE | Ba2 | taboret tapicerowany, obrotowy | 1
|  |  | Ccl | zestaw mebli laboratoryjnych | 1
|  |  | Tgl | lodówka laboratoryjna | 1
|  |  | Tgz-80 | zamrażarka niskotemperaturowa | 1
|  |  | Wzl | wózek transportowy | 1
| 1.47 | STERYLIZACJA ZAŁADUNEK | Ba2 | taboret tapicerowany, obrotowy | 1
|  |  | Ccl | zestaw mebli laboratoryjnych | 1
|  |  | Wzl | wózek transportowy | 1
|  |  | Zz | dozownik na płyn dezynfekcyjny | 1
| 1.48 | ŚLUZA SZARA D | Lb | ławka barierowa | 1
|  |  | Pw2 | stelaż na worki foliowe | 1
|  |  | Ro | regał odziezowy wykonany na wymiar | 1
|  |  | Zz | dozownik na płyn dezynfekcyjny | 2
| 1.49 | POM. PORZĄDKOWE | Dp | automatyczny dozownik płynów | 1
|  |  | RUp | regał porządkowy | 2
|  |  | Wp | wózek porządkowy | 2
|  |  | Zr | zlew roboczy | 1
| 1.50 | ŚLUZA SZARA | Cd | szafka szatniowa | 6
|  |  | Zz | dozownik na płyn dezynfekcyjny | 1
| 1.51 | ŚLUZA SZARA | Zz | dozownik na płyn dezynfekcyjny | 1
| 1.52 | AUTOKLAW/ROZŁADUNEK | Ccl | zestaw mebli laboratoryjnych | 1
|  |  | OM | oczomyjka | 1 |  | woda zmieszana
|  |  | RU120 | regał stalowy 120x50 | 2
|  |  | ST160 | sterylizator | 1 |  | woda uzdatniona
|  |  | Wzl | wózek transportowy | 1
|  |  | Z | zlew wbudowany w blat | 1
| 1.53 | MYJNIA | Ba2 | taboret tapicerowany, obrotowy | 2
|  |  | Ccl | zestaw mebli laboratoryjnych | 5
|  |  | OM | oczomyjka | 1 |  | woda zmieszana
|  |  | RU120 | regał stalowy 120x50 | 1
|  |  | Ze | zlew wbudowany głęboki | 1 |  | woda uzdatniania
|  |  | lokalna stacja uzdatniania wody | lokalna stacja uzdatniania wody |  |  | woda i kanalizacja
|  |  | Zml | zmywarka laboratoryjna | 2 |  | woda uzdatniania
|  |  | nie ujete w części rysunkowej | destylator | 1 | 12 kW | woda i kanalizacja; woda uzdatniona
|  |  |  | pakietowanie | 1
|  |  |  | sterylizacja | 1
|  |  |  | suszarka | 1
| 1.54 | POM. PORZĄDKOWE | Dp | automatyczny dozownik płynów | 1
|  |  | RUp | regał porządkowy | 1
|  |  | Wp | wózek porządkowy | 1
|  |  | Zr | zlew roboczy | 1
| 1.60 | POM. PORZĄDKOWE | Dp | automatyczny dozownik płynów | 1
|  |  | RUp | regał porządkowy | 1
|  |  | Wp | wózek porządkowy | 2
|  |  | Zr | zlew roboczy | 1
| 1.61 | ŚLUZA | OM | oczomyjka | 1 |  | woda zmieszana
|  |  | Zz | dozownik na płyn dezynfekcyjny | 1
| 1.62 | LAB. MIKROB. | Ba2 | taboret tapicerowany, obrotowy | 1
|  |  | Ccl | zestaw mebli laboratoryjnych | 2
|  |  | Cl | cieplarka | 2
|  |  | Klm | komora laminarna | 1
|  |  | Tgl | lodówka laboratoryjna | 2
|  |  | Z | zlew wbudowany w blat | 1
| 1.63 | ŚLUZA | OM | oczomyjka | 1 |  | woda zmieszana
|  |  | Zz | dozownik na płyn dezynfekcyjny | 1
| 1.64 | IZOLACJA MATERIAŁU ZAKAŹNEGO | Ba2 | taboret tapicerowany, obrotowy | 1
|  |  | Ccl | zestaw mebli laboratoryjnych | 2
|  |  | InCO | inkubator CO2 | 2
|  |  | Kpcr2 | komora PCR mała | 1
|  |  | Klm | komora laminarna | 1
|  |  | Tgl | lodówka laboratoryjna | 2
|  |  | Z | zlew wbudowany w blat | 1
| 1.65 | MAGAZYN BRUDNY | KM | kontener na odpady | 1
|  |  | Tgo | lodówka na odpady | 1
|  |  | Zz | dozownik na płyn dezynfekcyjny | 1
| 1.66 | BIOCHEMIA | Ba2 | taboret tapicerowany, obrotowy | 2
|  |  | Ccl | zestaw mebli laboratoryjnych | 4
|  |  | Di120 | digestorium 120 cm | 1
|  |  | Om | oczomyjka | 1 |  | woda zmieszana
|  |  | P | prysznic ratunkowy | 1 |  | woda zmieszana
|  |  | Tgl | lodówka laboratoryjna | 2
|  |  | Z | zlew wbudowany w blat | 1
| 1.67 | MAGAZYN CHEMICZNY | Ba2 | taboret tapicerowany, obrotowy | 2
|  |  | Ccl | zestaw mebli laboratoryjnych | 1
|  |  | Cw | szafa wentylowana | 2
|  |  | Di120 | digestorium 120 cm | 1
|  |  | OM | oczomyjka i prysznic zintegrowane | 1 |  | woda zmieszana
|  |  | P |  | 1
| 1.68 | CLEAN ROOM | Ba2 | taboret tapicerowany, obrotowy | 2
|  |  | Ccl | zestaw mebli laboratoryjnych | 3
|  |  | InCO | inkubator CO2 | 2
|  |  | Klm | komora laminarna | 1
|  |  | Kmhip | komora do hikopsji | 1
|  |  | Tgl | lodówka laboratoryjna | 1
| 1.69 | ŚLUZA SZ/D | OM | oczomyjka | 1 |  | woda zmieszana
|  |  | Zz | dozownik na płyn dezynfekcyjny | 1
| 1.70 | ŚLUZA D/C | nie ujete w części rysunkowej
| 1.71 | CLEAN ROOM | Ba2 | taboret tapicerowany, obrotowy | 3
|  |  | Ccl | zestaw mebli laboratoryjnych | 3
|  |  | InCO | inkubator CO2 | 2
|  |  | Klm | komora laminarna | 1
|  |  | Tgl | lodówka laboratoryjna | 2
| 1.72 | HODOWLA KOM. | Ba2 | taboret tapicerowany, obrotowy | 3
|  |  | Ccl | zestaw mebli laboratoryjnych | 2
|  |  | InCO | inkubator CO2 | 2
|  |  | Klm | komora laminarna | 1
|  |  | OM | oczomyjka | 1 |  | woda zmieszana
|  |  | Tgl | lodówka laboratoryjna | 2
|  |  | Z | zlew wbudowany w blat | 1
|  |  | Zz | dozownik na płyn dezynfekcyjny | 1
| 1.73 | CYTOMETRIA | Ba2 | taboret tapicerowany, obrotowy | 2
|  |  | Ccl | zestaw mebli laboratoryjnych | 3
|  |  | Om | oczomyjka | 1 |  | woda zmieszana
|  |  | Tgl | lodówka laboratoryjna | 2
|  |  | Z | zlew wbudowany w blat | 1
|  |  | Zz | dozownik na płyn dezynfekcyjny | 1
| 1.74 | LABORATORIUM | Ba2 | taboret tapicerowany, obrotowy | 2
|  |  | Ccl | zestaw mebli laboratoryjnych | 2
|  |  | Klm | komora laminarna | 1
|  |  | OM | oczomyjka | 1 |  | woda zmieszana
|  |  | Tgl | lodówka laboratoryjna | 1
|  |  | Z | zlew wbudowany w blat | 1
|  |  | Zz | dozownik na płyn dezynfekcyjny | 1
| 1.75 | CIEKŁY AZOT | Dw | dewar | 3
|  |  | Ccl | zestaw mebli laboratoryjnych | 1
| 1.76 | POMIESZCZENIE ZAMRAŻAREK | Tgz-80 | zamrażarka niskotemperaturowa | 2
| 1.77 | MAGAZYN | RU120 | regał stalowy 120x50 | 5
|  |  | RU80 | regał stalowy 80x50 | 3
| 1.78 | POM. POMOCNICZE | Ccl | zestaw mebli laboratoryjnych | 2
|  |  | Om | oczomyjka | 1 |  | woda zmieszana
|  |  | Zml | zmywarka laboratoryjna | 1
|  |  | Ze | zlew wbudowany głęboki | 1 |  | woda uzdatniona
|  |  | Zz | dozownik na płyn dezynfekcyjny | 1
Poziom +2 | 2.01 | POKÓJ SOCJALNY | Bc7 | krzesło | 6
|  |  | Cck | zestaw mebli kuchennych | 1
|  |  | Dwp | dystrybutor wody | 1
|  |  | Eh | stół | 3
|  |  | U | umywalka wbudpwana w blat | 1
|  |  | Tg1 | lodówka | 1
|  |  | Z2 | zlew dwukomorowy wbudowany w blat | 1
|  |  | Zm | zmywarka | 1 |  | woda i kanalizacja
| 2.02 | POKÓJ BIUROWY/CICHEJ PRACY | Bc10 | fotel biurowy | 2
|  |  | Ccd | szafa na dokumentację | 3
|  |  | Eb | biurko | 2
| 2.03 | MAGAZYN BRUDNY | Ba2 | taboret tapicerowany, obrotowy | 1
|  |  | Ccl | zestaw mebli laboratoryjnych | 1
|  |  | RU120 | regał stalowy 120x50 | 30
|  |  | Wzl | wózek transportowy | 1
| 2.04 | MAGAZYN CZYSTY | RU100 | regał stalowy 100x50 | 6
|  |  | RU120 | regał stalowy 120x50 | 4
|  |  | Wzl | wózek transportowy | 1
| 2.05 | SZATNIA D. | Cd | szafka szatniowa | 10
|  |  | Lb | ławka barierowa | 1
| 2.09 | SZATNIA M. | Cd | szafka szatniowa | 10
|  |  | Lb | ławka barierowa | 1
| 2.17 | SZATNIA WIERZCHNIA | Cd | szafka szatniowa | 6
| 2.18 | POM. PORZ. | Dp | automatyczny dozownik płynów | 1
|  |  | RUp | regał porządkowy | 2
|  |  | Wp | wózek porządkowy | 2
|  |  | Zr | zlew roboczy | 1
| 2.19 | MAGAZYN DOKUMENTÓW | Ccd | szafa na dokumentację | 6
| 2.20 | MAGAZYN MATERIAŁÓW | Tgz-80 | zamrażarka niskotemperaturowa | 2
| 2.21 | MAGAZYN | Ba2 | taboret tapicerowany, obrotowy | 1
|  |  | Ccl | zestaw mebli laboratoryjnych | 1
|  |  | RU120 | regał stalowy 120x50 | 1
|  |  | Tgs | szafa chłodnicza | 2
|  |  | Tgz | zamrażarka | 1
|  |  | Tgz-80 | zamrażarka niskotemperaturowa | 2
|  |  | Wzl | wózek transportowy | 1
| 2.22 | POM. CHŁODNICZE | RU120 | regał stalowy 120x50 | 1
|  |  | Tgl | lodówka laboratoryjna | 2
|  |  | Tgz | zamrażarka | 2
|  |  | Tgz-80 | zamrażarka niskotemperaturowa | 2
| 2.23 | PRZYJĘCIE MATERIAŁU | Ba2 | taboret tapicerowany, obrotowy | 1
|  |  | Bc10 | fotel biurowy | 2
|  |  | Ccd | szafa na dokumentację | 1
|  |  | Ccl | zestaw mebli laboratoryjnych | 1
|  |  | Eb | biurko | 2
|  |  | Zz | dozownik na płyn dezynfekcyjny | 1
| 2.24 | ŚLUZA MATERIAŁOWA | Wzl | wózek transportowy | 2
| 2.25 | ROZDZIAŁ MAT. I /SZARA | Ba2 | taboret tapicerowany, obrotowy | 1
|  |  | Ccl | zestaw mebli laboratoryjnych | 2
|  |  | Dw | dewar | 1
|  |  | Tgl | lodówka laboratoryjna | 1
|  |  | Tgz | zamrażarka | 1
|  |  | Tgz-80 | zamrażarka niskotemperaturowa | 1
| 2.26 | PRZYJĘCIE MATER. I / SZARA | Ba2 | taboret tapicerowany, obrotowy | 1
|  |  | Ccl | zestaw mebli laboratoryjnych | 2
|  |  | Tgl | lodówka laboratoryjna | 3
|  |  | Tgz | zamrażarka | 1
|  |  | Wzl | wózek transportowy | 1
| 2.27 | MAGAZYN /SZARA | RU120 | regał stalowy 120x50 | 4
|  |  | RU100 | regał stalowy 100x50 | 1
| 2.28 | ŚLUZA MAT./ SZARA | Wpl | wózek | 2
|  |  | Zz | dozownik na płyn dezynfekcyjny | 1
| 2.29 | AIR TRAP/ SZARA | Ccl | zestaw mebli laboratoryjnych | 2
| 2.30 | ŚLUZA IN SZARA/D | Lb | ławka barierowa | 1
|  |  | Ro | regał odziezowy wykonany na wymiar | 1
|  |  | Zz | dozownik na płyn dezynfekcyjny | 1
| 2.31 | ŚLUZA IN C/D | Lb | ławka barierowa | 2
|  |  | Ro | regał odziezowy wykonany na wymiar | 1
|  |  | Pw2 | stelaż na worki foliowe | 1
| 2.32 | POM.PRZYGOT. C | Ba2 | taboret tapicerowany, obrotowy | 2
|  |  | Ccl | zestaw mebli laboratoryjnych | 3
|  |  | Klm | komora laminarna | 1
| 2.32A | POM. PORZĄDKOWE | RUp | regał porządkowy | 1
|  |  | Wzl | wózek transportowy | 1
| 2.33 | ŚLUZA IN B/C | Lb | ławka barierowa | 1
|  |  | Ro | regał odziezowy wykonany na wymiar | 1
| 2.34 | POM. PRODUKCJI PRODIGY B | Ba3 | taboret stalowy, obrotowy | 5
|  |  | Ccls | stół mobilny, stalowy | 4
|  |  | InCO | inkubator CO2 | 4
|  |  | Klm | komora laminarna | 2
|  |  | PRD | Prodigy | 2
| 2.34A | POM. POMOCNICZE | RUp | regał porządkowy | 1
|  |  | Wzl | wózek transportowy | 1
| 2.35 | ŚLUZA OUT B/C
| 2.36 | ŚLUZA OUT C/D
| 2.37 | POM. WYDANIA PROD. I/ SZARA | Ba2 | taboret tapicerowany, obrotowy | 1
|  |  | Ccl | zestaw mebli laboratoryjnych | 1
|  |  | Dw | dewar | 2
|  |  | Tgl | lodówka laboratoryjna | 1
|  |  | Tgz-80 | zamrażarka niskotemperaturowa | 2
|  |  | Wzl | wózek transportowy | 1
| 2.38 | ŚLUZA OUT D/SZARA
| 2.39 | ŚLUZA SZARA/CZARNA | Cd | szafka szatniowa | 5
|  |  | Zz | dozownik na płyn dezynfekcyjny | 1
| 2.40 | AIR TRAP
| 2.41 | POM. POMOCNICZE | Dp | automatyczny dozownik płynów | 1
|  |  | RUp | regał porządkowy | 2
|  |  | Wp | wózek porządkowy | 1
|  |  | Zr | zlew roboczy | 1
| 2.42 | ODBIÓR Z AUTOKLAWU | Ba2 | taboret tapicerowany, obrotowy | 1
|  |  | Ccl | zestaw mebli laboratoryjnych | 1
|  |  | Wzt | duży wózek transportowy | 1
|  |  | Z | zlew wbudowany w blat | 1
|  |  | Zz | dozownik na płyn dezynfekcyjny | 1
| 2.43 | ŚLUZA SZARA/CZARNA | Cd | szafka szatniowa | 4
|  |  | Zz | dozownik na płyn dezynfekcyjny | 1
| 2.44 | ŚLUZA SZARA/D | Lb | ławka barierowa | 1
|  |  | Ro | regał odziezowy wykonany na wymiar | 1
| 2.45 | POM. POMOCNICZE | Dp | automatyczny dozownik płynów | 1
|  |  | RUp | regał porządkowy | 2
|  |  | Wp | wózek porządkowy | 1
|  |  | Zr | zlew roboczy | 1
| 2.46 | AIR TRAP/ SZARA
| 2.47 | ŚLUZA SZARA/CZARNA | Cd | szafka szatniowa | 5
|  |  | Zz | dozownik na płyn dezynfekcyjny | 1
| 2.48 | ŚLUZA OUT D/SZARA | Lb | ławka barierowa | 1
|  |  | Zz | dozownik na płyn dezynfekcyjny | 1
| 2.49 | POM. WYDANIA PROD. I/ SZARA | Ba2 | taboret tapicerowany, obrotowy | 1
|  |  | Ccl | zestaw mebli laboratoryjnych | 1
|  |  | Dw | dewar | 2
|  |  | Tgl | lodówka laboratoryjna | 1
|  |  | Tgz-80 | zamrażarka niskotemperaturowa | 1
|  |  | Wzl | wózek transportowy | 1
| 2.50 | ZAŁADUNEK AUTOKLAWU | Ba2 | taboret tapicerowany, obrotowy | 1
|  |  | Ccl | zestaw mebli laboratoryjnych | 1
|  |  | ST 160 | sterylizator | 1 |  | woda uzdatniona
|  |  | Wzl | wózek transportowy | 1
|  |  | Z | zlew wbudowany w blat | 1
| 2.51 | ŚLUZA D
| 2.52 | POM. KONTROLI JAKOŚCI D | Ba2 | taboret tapicerowany, obrotowy | 5
|  |  | Ccl | zestaw mebli laboratoryjnych | 5
|  |  | Cclw | stół laboratoryjny, wyspowy | 1
|  |  | IN | inkubator | 2
|  |  | InCO | inkubator CO2 | 2
|  |  | Klm | komora laminarna | 2
|  |  | Kpcr2 | komora PCR mała | 2
|  |  | Tgl | lodówka laboratoryjna | 2
|  |  | Tgz | zamrażarka | 2
|  |  | Tgzp-80 | zamrażarka niskotemperaturowa, podblatowa | 1
|  |  | Wzl | wózek transportowy | 2
|  |  | nie ujete w części rysunkowej | real time PCR | 2
| 2.53 | ŚLUZA OUT C/D | Lb | ławka barierowa | 1
|  |  | Pw2 | stelaż na worki foliowe | 1
| 2.54 | ŚLUZA OUT B/C | Lb | ławka barierowa | 1
|  |  | Pw2 | stelaż na worki foliowe | 1
| 2.55 | POM. PRODUKCJI COCOON B | Ba3 | taboret stalowy, obrotowy | 5
|  |  | Ccls | stół mobilny, stalowy | 4
|  |  | Coc | Cocoon | 2
|  |  | InCO | inkubator CO2 | 4
|  |  | Klm | komora laminarna | 2
| 2.55A | POM. POMOCNICZE | Wzl | wózek transportowy | 1
|  |  | RUp | regał porządkowy | 2
| 2.56 | POMIESZCZENIE ZAMRAŻAREK | Tgz-80 | zamrażarka niskotemperaturowa | 1
|  |  | Tgl | lodówka laboratoryjna | 2
|  |  | Tgz | zamrażarka | 1
| 2.57 | POM. PORZĄDKOWE | Wzl | wózek transportowy | 1
|  |  | RUp | regał porządkowy | 1
| 2.58 | ŚLUZA OUT C/D
| 2.59 | ŚLUZA SZARA/D | Zz | dozownik na płyn dezynfekcyjny | 1
| 2.60 | POMIESZCZENIE ZAMRAŻAREK | Tgz-80 | zamrażarka niskotemperaturowa | 1
|  |  | Tgl | lodówka laboratoryjna | 2
|  |  | Tgz | zamrażarka | 1
| 2.61 | ŚLUZA OUT C/D
| 2.62 | POM.PRZYGOT. C | Ba2 | taboret tapicerowany, obrotowy | 2
|  |  | Ccl | zestaw mebli laboratoryjnych | 2
|  |  | Klm | komora laminarna | 1
| 2.63 | ŚLUZA IN B/C | Lb | ławka barierowa | 1
|  |  | Ro | regał odziezowy wykonany na wymiar | 1
| 2.64 | ŚLUZA IN C/D | Pw2 | stelaż na worki foliowe | 1
|  |  | Lb | ławka barierowa | 2
|  |  | Ro | regał odziezowy wykonany na wymiar | 1
| 2.65 | ŚLUZA IN SZARA/D | Lb | ławka barierowa | 1
|  |  | Ro | regał odziezowy wykonany na wymiar | 1
|  |  | Zz | dozownik na płyn dezynfekcyjny | 1
| 2.66 | PRZYJĘCIE MATER. I / SZARA | Ba2 | taboret tapicerowany, obrotowy | 1
|  |  | Ccl | zestaw mebli laboratoryjnych | 2
|  |  | Tgl | lodówka laboratoryjna | 3
|  |  | Tgz | zamrażarka | 1
|  |  | Wzl | wózek transportowy | 1
| 2.67 | POM. PORZĄDKOWE | Dp | automatyczny dozownik płynów | 1
|  |  | RUp | regał porządkowy | 1
|  |  | Wp | wózek porządkowy | 2
|  |  | Zr | zlew roboczy | 1
| 2.68 | ŚLUZA OS./ SZARA | Cd | szafka szatniowa | 5
|  |  | Zz | dozownik na płyn dezynfekcyjny | 1
| 2.69 | ROZDZIAŁ MAT. I /SZARA | Ba2 | taboret tapicerowany, obrotowy | 2
|  |  | Ccl | zestaw mebli laboratoryjnych | 2
|  |  | Dw | dewar | 2
|  |  | Tgl | lodówka laboratoryjna | 2
|  |  | Tgz | zamrażarka | 2
|  |  | Tgz-80 | zamrażarka niskotemperaturowa | 2
|  |  | Wzl | wózek transportowy | 1
| 2.73 | POM. PORZĄDKOWE | Dp | automatyczny dozownik płynów | 1
|  |  | RUp | regał porządkowy | 1
|  |  | Wp | wózek porządkowy | 2
|  |  | Zr | zlew roboczy | 1

## zbiorczy spis wyposażenia
symbol | nazwa urządzenia | ilość | elektryka | sanitarne | gazy
Af | zestaw wypoczynkowy | 3
agilent | agilent | 1
aviti | aviti | 1
Ba2 | taboret tapicerowany, obrotowy | 46
Ba3 | taboret tapicerowany, obrotowy | 11
Bc10 | fotel biurowy | 45 |  | woda i kanalizacja
Bc7 | krzesło | 60
Bc9 | krzesło petenta | 5
Ccb | blat roboczy biurowy | 1
Ccd | szafa na dokumentację | 51
Cck | zestaw mebli kuchennych | 6 | 960-2400W
Ccl | zestaw mebli laboratoryjnych | 138 |  | woda zmieszana
Ccls | stół mobilny, stalowy | 8
Cclw | stół laboratoryjny, wyspowy | 8
Cd | szafka szatniowa | 65
Cl | cieplarka | 3
Coc | Cocoon | 2
Cw | szafa wentylowana | 6
cycler 96 | cycler 96 | 18
cytometr | cytometr | 1
czytnik | czytnik | 1 | 600-980W
dejonizator | miejscowa stacja uzdatniania wody
Di100 | digestorium 100 cm | 1 |  | woda
Di120 | digestorium 120 cm | 3 |  | woda zmieszana
Di130 | digestorium 130 cm | 1
DNA/RNA16 | DNA/RNA16 | 2
DNA/RNA48 | DNA/RNA48 | 3
Dp | automatyczny dozownik płynów | 12
droplet | droplet | 2
Dw | dewar | 12
Dw24 | dewar | 3
Dwp | dystrybutor wody | 3
Eb | biurko | 46
Eh | stół | 36
gene studio S5 | gene studio S5 | 2
gene studio sekwenator | gene studio sekwenator | 1 |  | woda i kanalizacja
genexus | genexus | 2
Hm | waga platformowa | 1
IN | inkubator | 2
Klm | komora laminarna | 23
KM | kontener na odpady | 1
Kmhip | komora do hikopsji | 1
Kpcr1 | komora PCR duża | 8
Kpcr2 | komora PCR mała | 8
Ks | regał liswowy z koszami | 1
Lb | ławka barierowa | 24
licznik | licznik | 1
lokalna stacja uzdatniania wody | lokalna stacja uzdatniania wody
mikrochp elektroforeza | mikrochp elektroforeza | 1
mikrofala | mikrofala | 1
mikroskop | mikroskop | 1
miliQ | lokalna stacja uzdatniania wody | 2
OM | oczomyjka | 18
OM | oczomyjka i prysznic zintegrowane | 2
P | prysznic ratunkowy | 5
PRD | Prodigy | 2
Pw2 | stelaż na worki foliowe | 11
real time | real time | 3
real time PCR | real time PCR | 6
Ro | regał odziezowy wykonany na wymiar | 14 |  | woda zmieszana
RU100 | regał stalowy 100x50 | 23 | 12 kW | woda i kanalizacja; woda uzdatniona
RU120 | regał stalowy 120x50 | 59
RU80 | regał stalowy 80x50 | 8
RUp | regał porządkowy | 28
separator | separator | 1
seqstudio | seqstudio | 1
serwer | serwer | 2 |  | woda zmieszana
ST | autoklaw
ST 160 | sterylizator | 3
Stpip | stacja pipetowania | 4
StPip | StPip | 1
Tel | telewizor | 5
termix | termix | 4
termomikser | termomikser | 4
Tg1 | lodówka | 5
Tgl | lodówka laboratoryjna | 62
Tglp | lodówka laboratoryjna, podblatowa | 5
Tgo | lodówka na odpady | 1 |  | woda i kanalizacja
Tgs | lodówka skrzyniowa | 1
Tgs | szafa chłodnicza | 2
Tgz | zamrażarka | 59
Tgz-80 | zamrażarka niskotemperaturowa/ mała | 7
Tgz-80 | zamrażarka niskotemperaturowa | 40
translum | translum | 4
U | umywalka wbudpwana w blat | 4
vortex | vortex | 4
Wp | wózek porządkowy | 18
Wpl | wózek | 3
Wr | wirówka | 1
Wr | wirówka | 5
wytrząsarka | wytrząsarka | 1
Wzl | wózek transportowy | 29
Wzt | duży wózek transportowy | 1
Z | zlew wbudowany w blat | 19
Z2 | zlew jednokomorowy wbudowany w blat | 1
Z2 | zlew dwukomorowy wbudowany w blat | 2
Ze | zlew wbudowany głęboki | 2
ZM | zmywarka | 3 |  | woda uzdatniona
Zml | zmywarka laboratoryjna | 3
Zr | zlew roboczy | 12
Zz | dozownik na płyn dezynfekcyjny | 33
nie ujete w części rysunkowej | AEX | 1
| 3500 GenAn | 1
| destylator | 1
| drukarka | 2
| drukarka kodów | 1
| ekran monitora | 2
| ekspres do kawy | 1
| Ion chef | 4
| izolator RNA/DNA | 1
| ksero | 1
| miniwirówka | 2
| pakietowanie | 1
| real time PCR | 2
| serwer | 2
| stacja dokująca | 2
| sterylizacja | 1
| suszarka | 1
| telefon | 4
| TFF | 1
| vortex | 3
| waga | 1
| wieża kontrolna | 2